## nach Fertigstellung Baumaßnahme
Bestandsaufnahme durch: | Datum Bestandsaufnahme:
Adressen abgleichen
Adresse Bauherr
Adresse Bauort
Randbedinungen der ursprünglichen Planung unverändert?
EnEV- oder KfW-Niveau?
KfW-Einzelmaßnahmen
nicht ausgebaute Bereiche (z.B. Spitzboden) immer noch "nicht ausgebaut"?
Pläne auf aktuellem Stand?
Detailplanung vorhanden?
Bauteile wie beschrieben / geplant verbaut?
Anlagentechnik planmässig eingebaut? Fachplanung?
Anlagentechnische Fachplanung?
Bauausführung & Qualitätssicherung?
KfW115/100/85/70/55/40: Baubegleitung durch Energieeffizienz-Experten (erforderlich)
KfW-Einzelmaßnahmen: Baubegleitung durch Energieeffizienz-Experten (erforderlich)
KfW115/100/85/70/55/40: Baubegleitung "extern" durch Energieeffizienz-Experten (erforderlich)
KfW-Einzelmaßnahmen: Baubegleitung "extern" durch Energieeffizienz-Experten (erforderlich)
Bauteil Sohle/Kellerdecke, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Außenwand, Aufbau/U-Wert:
Bauteil oberste Geschossdecke, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Decke nach unten gegen Außenluft, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Steildach, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Flachdach, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Fenster/Dachfenster, Uw-Wert (Rahmen, Glas, Psi-Wert):
Bauteil Außentür, U-Wert:
Anlagentechnik Heizung:
Anlagentechnik Warmwasser:
Lüftungsanlage (sofern vorhanden):
Leistungsverzeichnis / Angebot geprüft?
Existiert eine Detailplanung und wurde diese umgesetzt?
Lieferscheine kontrolliert?
Bautagebuch / Protokoll?
Fotodokumentation?
Abnahme jeweils für jedes Gewerk?
Luftdichtheitskonzept vorhanden?
Luftdichtheitskonzept nachweislich umgesetzt? Verantwortlicher?
Nachweis Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen erstellt und umgesetzt?
Luftdichtheitsmessung ("Blower Door") ausgeführt?
Schwachstellen ggfs. beseitigt?
Wärmebrückenminimierte Ausführung?
Detailplanung / DIN 4108 Beiblatt 2 eingehalten? Wärmebrückennachweise?
Begleitung und Inbetriebnahme der energetischen Haustechnik? Kontrolliert?
Hydraulischer Abgleich und Einregulierung der Anlage (insbesondere bei KfW-Effizienz)?
Sonstige Angaben:
Ort, Datum, Unterschrift: