## Energieeinsparung bauteilbezog
Bauvorhaben: |  | BV
Die nachfolgende Berechnung gibt lediglich einen Anhaltswert über die mögliche Energieeinsparung
für das ausgewählte Bauteil. Wir übernehmen keine Haftung für die Berechnungsergebnisse und evtl.
tatsächlich "erwirtschaftete oder nicht erwirtschaftete Energieeinspaungen".
Lüftungsverluste/ Lüftungswärmeverluste werden hierbei nicht berücksichtigt!
Hinweis: nur gelbe Felder auswählen bzw. ausfüllen!
Bauteilbezogene jährliche Energieeinsparung Q:
Energieträger: |  | Erdgas
|  | Preis in €/(kWh): | 0.08
Bauteil: |  | Fenster
U-Wert (= Wärmedurchgangskoeffizient):
|  | U-Wert 1 (Bauteil 1): | 0.8 | [W / (m²K)]
|  | U-Wert 2 (Bauteil 2): | 1 | [W / (m²K)]
|  | U-Wert-Differenz: | -0.2 | [W / (m²K)]
Investitionskosten für das Bauteil:
Hinweise: | a) beim Neubau könnten so 2 Bauteile verglichen werden (z.B. Differenzpreis eingeben)
b) beim Gebäudebestand könnte die Wirtschaftlichkeit "überschlagen" werden
d.h. Preis für das neue Bauteil pro m² eingeben
|  | Preis Bauteil 1 / m² | 450 | [€]
1
|  | Preis Bauteil 2 / m² | 400 | [€]
|  | Differenzpreis: | -50 | [€]
Gebäude: |  | Neubau |  |  | 66
Bauteilgröße insgesamt in [m²]: |  |  | 35
(Mehr-) Investition insgesamt: |  |  | -1750 | [€]
Jährliche Energieeinsparung pro m²: |  |  | -13.2 | [kWh/a]
Jährliche Energieeinsparung pro m² in €: |  |  | -1.056 | [€/a]
Jährliche Energieeinsparung insgesamt: |  |  | -462 | [kWh/a]
Jährliche Energieeinsparung insgesamt in €: |  |  | -36.96 | [€/a]
Amortisation (statisch): |  |  | 47.3485 | [a]
"Lebenserwartung" Bauteile unbekannt!
Jährliche Rendite R, für energetische Verbesserung: |  |  | 2.112 | [%]

## Hilfstabelle
Heizöl
Erdgas
Steinkohle
Braunkohle
Nah-/Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff
Nah-/Fernwärme aus KWK, erneuerbarer Brennstoff
Nah-/Fernwärme aus Heizwerken, fossiler Brennstoff
Nah-/Fernwärme aus Heizwerken, erneuerbarer Brennstoff
Strommix
Solarenergie
ausschliessliche Verwendung regenerativer Energien
Neubau
teilsaniertes Gebäude
Altbau
Fenster
Dachfenster
Haustür
Decke / oberste Geschossdecke
Dach (Steildach / Flachdach)
Sohlplatte
Kellerdecke
Außenwand