## Checkliste Thermografie
Bestandsaufnahme durch: | Datum Bestandsaufnahme:
Adressen:
Adresse des Gebäudes:
Adresse des Eigentümers/Auftraggebers:
Eine Entscheidung für's Energiesparen. Wir kommen zur Thermografie-Aufnahme.
Wir decken die energetischen Schwachstellen Ihres Hauses auf.
Ihr Termin:
Bitte beachten Sie folgende Vorkehrungen:
▪ Die Aufnahme wird i.d.R. am Abend oder in den frühen Morgenstunden angefertigt.
▪ Die Räume müssen gleichmässig und rund um die Uhr auf 20-21°C beheizt werden.
▪ Die Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur muss min. 10°C, besser 15°C betragen.
▪ Die Rollläden / Jalousien sollen hochgezogen sein.
▪ Die Fenster sollen ab spätestens 21Uhr geschlossen bleiben.
▪ Auf die Inbetriebnahme von starken Wärmequellen, wie z.B. Kaminöfen, soll vor und
während der thermografischen Untersuchung verzichtet werden.
▪ Bei starkem Regen oder Schnee wird das Ergebnis der Thermografie-Aufnahme verfälscht
und der Termin der Aufnahme muss verschoben werden.
▪ Optimale Witterungsverhältnisse sind Temperaturen < 5°C und bedeckter Himmel
Hinweise: wann sind thermografische Aufnahmen von Gebäuden sinnvoll?
▪ Schwachstellenanalyse im v.a. Gebäudebestand (Übersicht: von aussen; im Detail: von innen)
▪ Aufdecken von Wärmebrücken
▪ Qualitätskontrolle von Neubau und (saniertem) Gebäudebestand: z.B. Dämmung von Außenwänden
▪ Leckagesuche im Zusammenhang mit Blower Door Messung
▪ Ortung von Wasser- oder Heizungsrohren
▪ Ortung von Fußbodenheizungen und möglichen Leckagen/Mängeln (10 Minuten Vorlaufzeit!)
▪ Leckagen in der Abdichtung von Flachdächern
Vorteile der Thermografie / Gebäudethermografie:
▪ zerstörungsfreie Untersuchung
▪ Untersuchung auch an schwer oder nicht zugänglichen Stellen möglich
▪ Thermografie ist schnell, zuverlässig und zeigt auch dem Laien visuell verwertbare Ergebnisse
▪ sehr empfehlenswert auch vor Sanierungsmaßnahmen oder vor Kauf einer Immobilie!
Falls Sie Rückfragen haben, rufen Sie uns einfach an.