## nach Fertigstellung Baumaßnahme
Bestandsaufnahme durch: | Datum Bestandsaufnahme:
Adressen abgleichen
Adresse Bauherr
Adresse Bauort
Randbedinungen der ursprünglichen Planung unverändert?
Energetisches Niveau/EnEV- oder KfW-Niveau?
nicht ausgebaute Bereiche (z.B. Spitzboden) immer noch "nicht ausgebaut"?
Pläne auf aktuellem Stand?
Detailplanung vorhanden?
Bauteile wie beschrieben / geplant verbaut?
Anlagentechnik planmässig eingebaut? Fachplanung?
Anlagentechnische Fachplanung?
Bauausführung & Qualitätssicherung? Fotodokumentation, Lieferscheine, Fachunternehmererkl.
KfW70/55/40: Energetische Fachplanung & Baubegleitung durch Energieeffizienz-Experten
KfW70/55/40: "externe" energetische Baubegleitung; komplette Dokumentation
Bauteil Sohle/Kellerdecke, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Außenwand, Aufbau/U-Wert:
Bauteil oberste Geschossdecke, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Decke nach unten gegen Außenluft, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Steildach, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Flachdach, Aufbau/U-Wert:
Bauteil Fenster/Dachfenster, U-Wert (Rahmen, Glas):
Bauteil Außentür, U-Wert:
Anlagentechnik Heizung (u.a. innerhalb/außerhalb thermischer Hülle):
Anlagentechnik Warmwasser (u.a. innerhalb/außerhalb thermischer Hülle):
Lüftungsanlage (sofern vorhanden; u.a. innerhalb/außerhalb thermischer Hülle):
Leistungsverzeichnis / Angebot geprüft?
Existiert eine Detailplanung und wurde diese umgesetzt?
Lieferscheine kontrolliert?
Bautagebuch / Protokoll?
Fotodokumentation?
Abnahme jeweils für jedes Gewerk?
Notwendigkeit lüftungstechn. Maßnahmen geprüft (DIN 1946-6)? v.a. bei MFH oder Sanierungen?
Luftdichtheitskonzept vorhanden?
Luftdichtheitskonzept nachweislich umgesetzt? Verantwortlicher:
vorgezogene Luftdichtheitsmessung ("Blower Door") ausgeführt? Optional…
Schwachstellen hinsichtlich Luftundichtheiten ggfs. beseitigt?
Blower Door Messung nach Fertigstellung? Zwingend bei Lüftungsanlagen und KfW EH!
Wärmebrückenminimierte Ausführung?
Detailplanung / DIN 4108 Beiblatt 2 eingehalten?
Detaillierte Wärmebrückennachweise eingehalten?
Begleitung und Inbetriebnahme der energetischen Haustechnik? Kontrolliert?
ggfs. thermografische Untersuchungen bzw. Qualitätskontrollen?
Hydraulischer Abgleich und Einregulierung der Anlage?
Sonstige Angaben:
Ort, Datum, Unterschrift Verantwortlicher: